國立清華大學「雙偏極化干涉儀」簡介

儀器簡介 儀器中文名稱：雙偏極化干涉儀 儀器英文名稱：Dual Polarization Interferometry 儀器英文簡稱：DPI 儀器背景說明： 儀器購置年月：2007年2月 儀器經費來源： 廠牌及型號：Farfield Bio200 放置地點：化二館215室 重要規格： 精確度 < 0.0001RI & thickness <1 nm 解析度 < 0.00001RI & thickness <0.1nm 可控溫於15 oC–40 oC 主要附件： 注射幫浦 樣品注射系統 儀器性能：以雙偏極化干涉原理，以量測相位變化的方法，即時定量蛋白質 或生物分子之交互作用或形態改變 連絡人：31284 管理老師：陳建添 自備材料：矽晶片 Anachip 注射針 Analight Needle Kit 沖流液 Analight Reagent Kit